## Berechnung
Berechnungstabelle
Isolierungszustand
[6 empty] | GUT | DURCHSCHNITTLICH | SCHLECHT
| m² |  | Heizzeit/h | Außenwände |  | Watt | Watt | Watt
Wohnzimmer |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Küche |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Schlafzimmer |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Zimmer 1 |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Zimmer 2 |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Zimmer 3 |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Flur |  |  |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Bad |  | 1 |  | 1 | = | 0 | 0 | 0
Gesamt |  |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Preis KW/h | 0.2
Preis/Tag |  |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Heizkosten/Monat |  |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Heizkosten/Jahr 180 Tage |  |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Die ermittelten Werte, sind als Richtwerte einzuordnen. Die benötigte Leistung kann ggf. variieren!
Der genaue Wärmebedarf ist abhängig von Faktoren, die individuell zu bewerten sind!

## Matrix
|  |  | GUT |  |  |  | DURCHSCHNITTLICH | [8 empty] | SCHLECHT | [12 empty] | BAD | [6 empty] | BAD | [6 empty] | BAD
[29 empty] | GUT | [6 empty] | DURCHNSCHNITTLICH | [6 empty] | SCHLECHT
m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW | m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW | m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW | [8 empty] | m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW | m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW | m² |  | 0 AW | 1 AW | 2 AW | 3 AW | 4 AW
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1 | 0 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1 | 0 | 40 | 90 | 100 | 110 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 1 | 0 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 1 | 0 | 80 | 130 | 140 | 150 | 160
2 | 0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 2 | 0 | 80 | 140 | 160 | 180 | 200 | 2 | 0 | 80 | 180 | 200 | 220 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 2 | 0 | 160 | 220 | 240 | 260 | 280 | 2 | 0 | 160 | 260 | 280 | 300 | 320
3 | 0 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 3 | 0 | 120 | 210 | 240 | 270 | 300 | 3 | 0 | 120 | 270 | 300 | 330 | 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 3 | 0 | 240 | 330 | 360 | 390 | 420 | 3 | 0 | 240 | 390 | 420 | 450 | 480
4 | 0 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 4 | 0 | 160 | 280 | 320 | 360 | 400 | 4 | 0 | 160 | 360 | 400 | 440 | 480 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 4 | 0 | 320 | 440 | 480 | 520 | 560 | 4 | 0 | 320 | 520 | 560 | 600 | 640
5 | 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5 | 0 | 200 | 350 | 400 | 450 | 500 | 5 | 0 | 200 | 450 | 500 | 550 | 600 | [8 empty] | 5 | 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 5 | 0 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 5 | 0 | 400 | 650 | 700 | 750 | 800
6 | 0 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 6 | 0 | 240 | 420 | 480 | 540 | 600 | 6 | 0 | 240 | 540 | 600 | 660 | 720 | [8 empty] | 6 | 0 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 6 | 0 | 480 | 660 | 720 | 780 | 840 | 6 | 0 | 480 | 780 | 840 | 900 | 960
7 | 0 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 7 | 0 | 280 | 490 | 560 | 630 | 700 | 7 | 0 | 280 | 630 | 700 | 770 | 840 | [8 empty] | 7 | 0 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 7 | 0 | 560 | 770 | 840 | 910 | 980 | 7 | 0 | 560 | 910 | 980 | 1050 | 1120
8 | 0 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 8 | 0 | 320 | 560 | 640 | 720 | 800 | 8 | 0 | 320 | 720 | 800 | 880 | 960 | [8 empty] | 8 | 0 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 8 | 0 | 640 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 8 | 0 | 640 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280
9 | 0 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 9 | 0 | 360 | 630 | 720 | 810 | 900 | 9 | 0 | 360 | 810 | 900 | 990 | 1080 | [8 empty] | 9 | 0 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 9 | 0 | 720 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 9 | 0 | 720 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440
10 | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10 | 0 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 10 | 0 | 400 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | [8 empty] | 10 | 0 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 10 | 0 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 10 | 0 | 800 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600
11 | 0 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 11 | 0 | 440 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 11 | 0 | 440 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | [8 empty] | 11 | 0 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | 11 | 0 | 880 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 11 | 0 | 880 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760
12 | 0 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 12 | 0 | 480 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 12 | 0 | 480 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | [8 empty] | 12 | 0 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 12 | 0 | 960 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 12 | 0 | 960 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920
13 | 0 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 13 | 0 | 520 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 13 | 0 | 520 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | [8 empty] | 13 | 0 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 13 | 0 | 1040 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 13 | 0 | 1040 | 1690 | 1820 | 1950 | 2080
14 | 0 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 14 | 0 | 560 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 14 | 0 | 560 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | [8 empty] | 14 | 0 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | 14 | 0 | 1120 | 1540 | 1680 | 1820 | 1960 | 14 | 0 | 1120 | 1820 | 1960 | 2100 | 2240
15 | 0 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 15 | 0 | 600 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 15 | 0 | 600 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | [8 empty] | 15 | 0 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 15 | 0 | 1200 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 15 | 0 | 1200 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400
16 | 0 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 16 | 0 | 640 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 16 | 0 | 640 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | [8 empty] | 16 | 0 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 16 | 0 | 1280 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 16 | 0 | 1280 | 2080 | 2240 | 2400 | 2560
17 | 0 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 17 | 0 | 680 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 17 | 0 | 680 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | [8 empty] | 17 | 0 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 17 | 0 | 1360 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 17 | 0 | 1360 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720
18 | 0 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 18 | 0 | 720 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 18 | 0 | 720 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | [8 empty] | 18 | 0 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 18 | 0 | 1440 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 18 | 0 | 1440 | 2340 | 2520 | 2700 | 2880
19 | 0 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 19 | 0 | 760 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 19 | 0 | 760 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 | [8 empty] | 19 | 0 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 | 19 | 0 | 1520 | 2090 | 2280 | 2470 | 2660 | 19 | 0 | 1520 | 2470 | 2660 | 2850 | 3040
20 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 20 | 0 | 800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 20 | 0 | 800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | [8 empty] | 20 | 0 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 20 | 0 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 20 | 0 | 1600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200
21 | 0 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 21 | 0 | 840 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 21 | 0 | 840 | 1890 | 2100 | 2310 | 2520 | [8 empty] | 21 | 0 | 1680 | 1890 | 2100 | 2310 | 2520 | 21 | 0 | 1680 | 2310 | 2520 | 2730 | 2940 | 21 | 0 | 1680 | 2730 | 2940 | 3150 | 3360
22 | 0 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 22 | 0 | 880 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | 22 | 0 | 880 | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | [8 empty] | 22 | 0 | 1760 | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | 22 | 0 | 1760 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 22 | 0 | 1760 | 2860 | 3080 | 3300 | 3520
23 | 0 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 23 | 0 | 920 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 23 | 0 | 920 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | [8 empty] | 23 | 0 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 23 | 0 | 1840 | 2530 | 2760 | 2990 | 3220 | 23 | 0 | 1840 | 2990 | 3220 | 3450 | 3680
24 | 0 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 24 | 0 | 960 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 24 | 0 | 960 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | [8 empty] | 24 | 0 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 24 | 0 | 1920 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 24 | 0 | 1920 | 3120 | 3360 | 3600 | 3840
25 | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 25 | 0 | 1000 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 25 | 0 | 1000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | [8 empty] | 25 | 0 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 25 | 0 | 2000 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 25 | 0 | 2000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000
26 | 0 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 26 | 0 | 1040 | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | 26 | 0 | 1040 | 2340 | 2600 | 2860 | 3120 | [8 empty] | 26 | 0 | 2080 | 2340 | 2600 | 2860 | 3120 | 26 | 0 | 2080 | 2860 | 3120 | 3380 | 3640 | 26 | 0 | 2080 | 3380 | 3640 | 3900 | 4160
27 | 0 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 27 | 0 | 1080 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 27 | 0 | 1080 | 2430 | 2700 | 2970 | 3240 | [8 empty] | 27 | 0 | 2160 | 2430 | 2700 | 2970 | 3240 | 27 | 0 | 2160 | 2970 | 3240 | 3510 | 3780 | 27 | 0 | 2160 | 3510 | 3780 | 4050 | 4320
28 | 0 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 28 | 0 | 1120 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 28 | 0 | 1120 | 2520 | 2800 | 3080 | 3360 | [8 empty] | 28 | 0 | 2240 | 2520 | 2800 | 3080 | 3360 | 28 | 0 | 2240 | 3080 | 3360 | 3640 | 3920 | 28 | 0 | 2240 | 3640 | 3920 | 4200 | 4480
29 | 0 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 29 | 0 | 1160 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 29 | 0 | 1160 | 2610 | 2900 | 3190 | 3480 | [8 empty] | 29 | 0 | 2320 | 2610 | 2900 | 3190 | 3480 | 29 | 0 | 2320 | 3190 | 3480 | 3770 | 4060 | 29 | 0 | 2320 | 3770 | 4060 | 4350 | 4640
30 | 0 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 30 | 0 | 1200 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 30 | 0 | 1200 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | [8 empty] | 30 | 0 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 30 | 0 | 2400 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 30 | 0 | 2400 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800
31 | 0 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 31 | 0 | 1240 | 2170 | 2480 | 2790 | 3100 | 31 | 0 | 1240 | 2790 | 3100 | 3410 | 3720 | [8 empty] | 31 | 0 | 2480 | 2790 | 3100 | 3410 | 3720 | 31 | 0 | 2480 | 3410 | 3720 | 4030 | 4340 | 31 | 0 | 2480 | 4030 | 4340 | 4650 | 4960
32 | 0 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 32 | 0 | 1280 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 32 | 0 | 1280 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | [8 empty] | 32 | 0 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 32 | 0 | 2560 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | 32 | 0 | 2560 | 4160 | 4480 | 4800 | 5120
33 | 0 | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | 2640 | 33 | 0 | 1320 | 2310 | 2640 | 2970 | 3300 | 33 | 0 | 1320 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | [8 empty] | 33 | 0 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 33 | 0 | 2640 | 3630 | 3960 | 4290 | 4620 | 33 | 0 | 2640 | 4290 | 4620 | 4950 | 5280
34 | 0 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 34 | 0 | 1360 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 34 | 0 | 1360 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | [8 empty] | 34 | 0 | 2720 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | 34 | 0 | 2720 | 3740 | 4080 | 4420 | 4760 | 34 | 0 | 2720 | 4420 | 4760 | 5100 | 5440
35 | 0 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 35 | 0 | 1400 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 35 | 0 | 1400 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | [8 empty] | 35 | 0 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 35 | 0 | 2800 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 35 | 0 | 2800 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600
36 | 0 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 36 | 0 | 1440 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 36 | 0 | 1440 | 3240 | 3600 | 3960 | 4320 | [8 empty] | 36 | 0 | 2880 | 3240 | 3600 | 3960 | 4320 | 36 | 0 | 2880 | 3960 | 4320 | 4680 | 5040 | 36 | 0 | 2880 | 4680 | 5040 | 5400 | 5760
37 | 0 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 37 | 0 | 1480 | 2590 | 2960 | 3330 | 3700 | 37 | 0 | 1480 | 3330 | 3700 | 4070 | 4440 | [8 empty] | 37 | 0 | 2960 | 3330 | 3700 | 4070 | 4440 | 37 | 0 | 2960 | 4070 | 4440 | 4810 | 5180 | 37 | 0 | 2960 | 4810 | 5180 | 5550 | 5920
38 | 0 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 38 | 0 | 1520 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 38 | 0 | 1520 | 3420 | 3800 | 4180 | 4560 | [8 empty] | 38 | 0 | 3040 | 3420 | 3800 | 4180 | 4560 | 38 | 0 | 3040 | 4180 | 4560 | 4940 | 5320 | 38 | 0 | 3040 | 4940 | 5320 | 5700 | 6080
39 | 0 | 1560 | 1950 | 2340 | 2730 | 3120 | 39 | 0 | 1560 | 2730 | 3120 | 3510 | 3900 | 39 | 0 | 1560 | 3510 | 3900 | 4290 | 4680 | [8 empty] | 39 | 0 | 3120 | 3510 | 3900 | 4290 | 4680 | 39 | 0 | 3120 | 4290 | 4680 | 5070 | 5460 | 39 | 0 | 3120 | 5070 | 5460 | 5850 | 6240
40 | 0 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 40 | 0 | 1600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 40 | 0 | 1600 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | [8 empty] | 40 | 0 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 40 | 0 | 3200 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 40 | 0 | 3200 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400
41 | 0 | 1640 | 2050 | 2460 | 2870 | 3280 | 41 | 0 | 1640 | 2870 | 3280 | 3690 | 4100 | 41 | 0 | 1640 | 3690 | 4100 | 4510 | 4920 | [8 empty] | 41 | 0 | 3280 | 3690 | 4100 | 4510 | 4920 | 41 | 0 | 3280 | 4510 | 4920 | 5330 | 5740 | 41 | 0 | 3280 | 5330 | 5740 | 6150 | 6560
42 | 0 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3360 | 42 | 0 | 1680 | 2940 | 3360 | 3780 | 4200 | 42 | 0 | 1680 | 3780 | 4200 | 4620 | 5040 | [8 empty] | 42 | 0 | 3360 | 3780 | 4200 | 4620 | 5040 | 42 | 0 | 3360 | 4620 | 5040 | 5460 | 5880 | 42 | 0 | 3360 | 5460 | 5880 | 6300 | 6720
43 | 0 | 1720 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 43 | 0 | 1720 | 3010 | 3440 | 3870 | 4300 | 43 | 0 | 1720 | 3870 | 4300 | 4730 | 5160 | [8 empty] | 43 | 0 | 3440 | 3870 | 4300 | 4730 | 5160 | 43 | 0 | 3440 | 4730 | 5160 | 5590 | 6020 | 43 | 0 | 3440 | 5590 | 6020 | 6450 | 6880
44 | 0 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 44 | 0 | 1760 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 44 | 0 | 1760 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | [8 empty] | 44 | 0 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 44 | 0 | 3520 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | 44 | 0 | 3520 | 5720 | 6160 | 6600 | 7040
45 | 0 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 45 | 0 | 1800 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 45 | 0 | 1800 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | [8 empty] | 45 | 0 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | 45 | 0 | 3600 | 4950 | 5400 | 5850 | 6300 | 45 | 0 | 3600 | 5850 | 6300 | 6750 | 7200
46 | 0 | 1840 | 2300 | 2760 | 3220 | 3680 | 46 | 0 | 1840 | 3220 | 3680 | 4140 | 4600 | 46 | 0 | 1840 | 4140 | 4600 | 5060 | 5520 | [8 empty] | 46 | 0 | 3680 | 4140 | 4600 | 5060 | 5520 | 46 | 0 | 3680 | 5060 | 5520 | 5980 | 6440 | 46 | 0 | 3680 | 5980 | 6440 | 6900 | 7360
47 | 0 | 1880 | 2350 | 2820 | 3290 | 3760 | 47 | 0 | 1880 | 3290 | 3760 | 4230 | 4700 | 47 | 0 | 1880 | 4230 | 4700 | 5170 | 5640 | [8 empty] | 47 | 0 | 3760 | 4230 | 4700 | 5170 | 5640 | 47 | 0 | 3760 | 5170 | 5640 | 6110 | 6580 | 47 | 0 | 3760 | 6110 | 6580 | 7050 | 7520
48 | 0 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 48 | 0 | 1920 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 | 48 | 0 | 1920 | 4320 | 4800 | 5280 | 5760 | [8 empty] | 48 | 0 | 3840 | 4320 | 4800 | 5280 | 5760 | 48 | 0 | 3840 | 5280 | 5760 | 6240 | 6720 | 48 | 0 | 3840 | 6240 | 6720 | 7200 | 7680
49 | 0 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 | 49 | 0 | 1960 | 3430 | 3920 | 4410 | 4900 | 49 | 0 | 1960 | 4410 | 4900 | 5390 | 5880 | [8 empty] | 49 | 0 | 3920 | 4410 | 4900 | 5390 | 5880 | 49 | 0 | 3920 | 5390 | 5880 | 6370 | 6860 | 49 | 0 | 3920 | 6370 | 6860 | 7350 | 7840
50 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 50 | 0 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 50 | 0 | 2000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | [8 empty] | 50 | 0 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 50 | 0 | 4000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 50 | 0 | 4000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000
51 | 0 | 2040 | 2550 | 3060 | 3570 | 4080 | 51 | 0 | 2040 | 3570 | 4080 | 4590 | 5100 | 51 | 0 | 2040 | 4590 | 5100 | 5610 | 6120 | [8 empty] | 51 | 0 | 4080 | 4590 | 5100 | 5610 | 6120 | 51 | 0 | 4080 | 5610 | 6120 | 6630 | 7140 | 51 | 0 | 4080 | 6630 | 7140 | 7650 | 8160
52 | 0 | 2080 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 52 | 0 | 2080 | 3640 | 4160 | 4680 | 5200 | 52 | 0 | 2080 | 4680 | 5200 | 5720 | 6240 | [8 empty] | 52 | 0 | 4160 | 4680 | 5200 | 5720 | 6240 | 52 | 0 | 4160 | 5720 | 6240 | 6760 | 7280 | 52 | 0 | 4160 | 6760 | 7280 | 7800 | 8320
53 | 0 | 2120 | 2650 | 3180 | 3710 | 4240 | 53 | 0 | 2120 | 3710 | 4240 | 4770 | 5300 | 53 | 0 | 2120 | 4770 | 5300 | 5830 | 6360 | [8 empty] | 53 | 0 | 4240 | 4770 | 5300 | 5830 | 6360 | 53 | 0 | 4240 | 5830 | 6360 | 6890 | 7420 | 53 | 0 | 4240 | 6890 | 7420 | 7950 | 8480
54 | 0 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 54 | 0 | 2160 | 3780 | 4320 | 4860 | 5400 | 54 | 0 | 2160 | 4860 | 5400 | 5940 | 6480 | [8 empty] | 54 | 0 | 4320 | 4860 | 5400 | 5940 | 6480 | 54 | 0 | 4320 | 5940 | 6480 | 7020 | 7560 | 54 | 0 | 4320 | 7020 | 7560 | 8100 | 8640
55 | 0 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 55 | 0 | 2200 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | 55 | 0 | 2200 | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 | [8 empty] | 55 | 0 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 | 55 | 0 | 4400 | 6050 | 6600 | 7150 | 7700 | 55 | 0 | 4400 | 7150 | 7700 | 8250 | 8800
56 | 0 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 56 | 0 | 2240 | 3920 | 4480 | 5040 | 5600 | 56 | 0 | 2240 | 5040 | 5600 | 6160 | 6720 | [8 empty] | 56 | 0 | 4480 | 5040 | 5600 | 6160 | 6720 | 56 | 0 | 4480 | 6160 | 6720 | 7280 | 7840 | 56 | 0 | 4480 | 7280 | 7840 | 8400 | 8960
57 | 0 | 2280 | 2850 | 3420 | 3990 | 4560 | 57 | 0 | 2280 | 3990 | 4560 | 5130 | 5700 | 57 | 0 | 2280 | 5130 | 5700 | 6270 | 6840 | [8 empty] | 57 | 0 | 4560 | 5130 | 5700 | 6270 | 6840 | 57 | 0 | 4560 | 6270 | 6840 | 7410 | 7980 | 57 | 0 | 4560 | 7410 | 7980 | 8550 | 9120
58 | 0 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 | 4640 | 58 | 0 | 2320 | 4060 | 4640 | 5220 | 5800 | 58 | 0 | 2320 | 5220 | 5800 | 6380 | 6960 | [8 empty] | 58 | 0 | 4640 | 5220 | 5800 | 6380 | 6960 | 58 | 0 | 4640 | 6380 | 6960 | 7540 | 8120 | 58 | 0 | 4640 | 7540 | 8120 | 8700 | 9280
59 | 0 | 2360 | 2950 | 3540 | 4130 | 4720 | 59 | 0 | 2360 | 4130 | 4720 | 5310 | 5900 | 59 | 0 | 2360 | 5310 | 5900 | 6490 | 7080 | [8 empty] | 59 | 0 | 4720 | 5310 | 5900 | 6490 | 7080 | 59 | 0 | 4720 | 6490 | 7080 | 7670 | 8260 | 59 | 0 | 4720 | 7670 | 8260 | 8850 | 9440
60 | 0 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 60 | 0 | 2400 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 60 | 0 | 2400 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | [8 empty] | 60 | 0 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 60 | 0 | 4800 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 60 | 0 | 4800 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600
61 | 0 | 2440 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | 61 | 0 | 2440 | 4270 | 4880 | 5490 | 6100 | 61 | 0 | 2440 | 5490 | 6100 | 6710 | 7320 | [8 empty] | 61 | 0 | 4880 | 5490 | 6100 | 6710 | 7320 | 61 | 0 | 4880 | 6710 | 7320 | 7930 | 8540 | 61 | 0 | 4880 | 7930 | 8540 | 9150 | 9760
62 | 0 | 2480 | 3100 | 3720 | 4340 | 4960 | 62 | 0 | 2480 | 4340 | 4960 | 5580 | 6200 | 62 | 0 | 2480 | 5580 | 6200 | 6820 | 7440 | [8 empty] | 62 | 0 | 4960 | 5580 | 6200 | 6820 | 7440 | 62 | 0 | 4960 | 6820 | 7440 | 8060 | 8680 | 62 | 0 | 4960 | 8060 | 8680 | 9300 | 9920
63 | 0 | 2520 | 3150 | 3780 | 4410 | 5040 | 63 | 0 | 2520 | 4410 | 5040 | 5670 | 6300 | 63 | 0 | 2520 | 5670 | 6300 | 6930 | 7560 | [8 empty] | 63 | 0 | 5040 | 5670 | 6300 | 6930 | 7560 | 63 | 0 | 5040 | 6930 | 7560 | 8190 | 8820 | 63 | 0 | 5040 | 8190 | 8820 | 9450 | 10080
64 | 0 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 64 | 0 | 2560 | 4480 | 5120 | 5760 | 6400 | 64 | 0 | 2560 | 5760 | 6400 | 7040 | 7680 | [8 empty] | 64 | 0 | 5120 | 5760 | 6400 | 7040 | 7680 | 64 | 0 | 5120 | 7040 | 7680 | 8320 | 8960 | 64 | 0 | 5120 | 8320 | 8960 | 9600 | 10240
65 | 0 | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 65 | 0 | 2600 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 65 | 0 | 2600 | 5850 | 6500 | 7150 | 7800 | [8 empty] | 65 | 0 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 | 7800 | 65 | 0 | 5200 | 7150 | 7800 | 8450 | 9100 | 65 | 0 | 5200 | 8450 | 9100 | 9750 | 10400
66 | 0 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 66 | 0 | 2640 | 4620 | 5280 | 5940 | 6600 | 66 | 0 | 2640 | 5940 | 6600 | 7260 | 7920 | [8 empty] | 66 | 0 | 5280 | 5940 | 6600 | 7260 | 7920 | 66 | 0 | 5280 | 7260 | 7920 | 8580 | 9240 | 66 | 0 | 5280 | 8580 | 9240 | 9900 | 10560
67 | 0 | 2680 | 3350 | 4020 | 4690 | 5360 | 67 | 0 | 2680 | 4690 | 5360 | 6030 | 6700 | 67 | 0 | 2680 | 6030 | 6700 | 7370 | 8040 | [8 empty] | 67 | 0 | 5360 | 6030 | 6700 | 7370 | 8040 | 67 | 0 | 5360 | 7370 | 8040 | 8710 | 9380 | 67 | 0 | 5360 | 8710 | 9380 | 10050 | 10720
68 | 0 | 2720 | 3400 | 4080 | 4760 | 5440 | 68 | 0 | 2720 | 4760 | 5440 | 6120 | 6800 | 68 | 0 | 2720 | 6120 | 6800 | 7480 | 8160 | [8 empty] | 68 | 0 | 5440 | 6120 | 6800 | 7480 | 8160 | 68 | 0 | 5440 | 7480 | 8160 | 8840 | 9520 | 68 | 0 | 5440 | 8840 | 9520 | 10200 | 10880
69 | 0 | 2760 | 3450 | 4140 | 4830 | 5520 | 69 | 0 | 2760 | 4830 | 5520 | 6210 | 6900 | 69 | 0 | 2760 | 6210 | 6900 | 7590 | 8280 | [8 empty] | 69 | 0 | 5520 | 6210 | 6900 | 7590 | 8280 | 69 | 0 | 5520 | 7590 | 8280 | 8970 | 9660 | 69 | 0 | 5520 | 8970 | 9660 | 10350 | 11040
70 | 0 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 70 | 0 | 2800 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 70 | 0 | 2800 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | [8 empty] | 70 | 0 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 70 | 0 | 5600 | 7700 | 8400 | 9100 | 9800 | 70 | 0 | 5600 | 9100 | 9800 | 10500 | 11200
71 | 0 | 2840 | 3550 | 4260 | 4970 | 5680 | 71 | 0 | 2840 | 4970 | 5680 | 6390 | 7100 | 71 | 0 | 2840 | 6390 | 7100 | 7810 | 8520 | [8 empty] | 71 | 0 | 5680 | 6390 | 7100 | 7810 | 8520 | 71 | 0 | 5680 | 7810 | 8520 | 9230 | 9940 | 71 | 0 | 5680 | 9230 | 9940 | 10650 | 11360
72 | 0 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 72 | 0 | 2880 | 5040 | 5760 | 6480 | 7200 | 72 | 0 | 2880 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | [8 empty] | 72 | 0 | 5760 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | 72 | 0 | 5760 | 7920 | 8640 | 9360 | 10080 | 72 | 0 | 5760 | 9360 | 10080 | 10800 | 11520
73 | 0 | 2920 | 3650 | 4380 | 5110 | 5840 | 73 | 0 | 2920 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 73 | 0 | 2920 | 6570 | 7300 | 8030 | 8760 | [8 empty] | 73 | 0 | 5840 | 6570 | 7300 | 8030 | 8760 | 73 | 0 | 5840 | 8030 | 8760 | 9490 | 10220 | 73 | 0 | 5840 | 9490 | 10220 | 10950 | 11680
74 | 0 | 2960 | 3700 | 4440 | 5180 | 5920 | 74 | 0 | 2960 | 5180 | 5920 | 6660 | 7400 | 74 | 0 | 2960 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | [8 empty] | 74 | 0 | 5920 | 6660 | 7400 | 8140 | 8880 | 74 | 0 | 5920 | 8140 | 8880 | 9620 | 10360 | 74 | 0 | 5920 | 9620 | 10360 | 11100 | 11840
75 | 0 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 75 | 0 | 3000 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 75 | 0 | 3000 | 6750 | 7500 | 8250 | 9000 | [8 empty] | 75 | 0 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 | 9000 | 75 | 0 | 6000 | 8250 | 9000 | 9750 | 10500 | 75 | 0 | 6000 | 9750 | 10500 | 11250 | 12000
76 | 0 | 3040 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 76 | 0 | 3040 | 5320 | 6080 | 6840 | 7600 | 76 | 0 | 3040 | 6840 | 7600 | 8360 | 9120 | [8 empty] | 76 | 0 | 6080 | 6840 | 7600 | 8360 | 9120 | 76 | 0 | 6080 | 8360 | 9120 | 9880 | 10640 | 76 | 0 | 6080 | 9880 | 10640 | 11400 | 12160
77 | 0 | 3080 | 3850 | 4620 | 5390 | 6160 | 77 | 0 | 3080 | 5390 | 6160 | 6930 | 7700 | 77 | 0 | 3080 | 6930 | 7700 | 8470 | 9240 | [8 empty] | 77 | 0 | 6160 | 6930 | 7700 | 8470 | 9240 | 77 | 0 | 6160 | 8470 | 9240 | 10010 | 10780 | 77 | 0 | 6160 | 10010 | 10780 | 11550 | 12320
78 | 0 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 78 | 0 | 3120 | 5460 | 6240 | 7020 | 7800 | 78 | 0 | 3120 | 7020 | 7800 | 8580 | 9360 | [8 empty] | 78 | 0 | 6240 | 7020 | 7800 | 8580 | 9360 | 78 | 0 | 6240 | 8580 | 9360 | 10140 | 10920 | 78 | 0 | 6240 | 10140 | 10920 | 11700 | 12480
79 | 0 | 3160 | 3950 | 4740 | 5530 | 6320 | 79 | 0 | 3160 | 5530 | 6320 | 7110 | 7900 | 79 | 0 | 3160 | 7110 | 7900 | 8690 | 9480 | [8 empty] | 79 | 0 | 6320 | 7110 | 7900 | 8690 | 9480 | 79 | 0 | 6320 | 8690 | 9480 | 10270 | 11060 | 79 | 0 | 6320 | 10270 | 11060 | 11850 | 12640
80 | 0 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 80 | 0 | 3200 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 80 | 0 | 3200 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | [8 empty] | 80 | 0 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | 80 | 0 | 6400 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 | 80 | 0 | 6400 | 10400 | 11200 | 12000 | 12800
81 | 0 | 3240 | 4050 | 4860 | 5670 | 6480 | 81 | 0 | 3240 | 5670 | 6480 | 7290 | 8100 | 81 | 0 | 3240 | 7290 | 8100 | 8910 | 9720 | [8 empty] | 81 | 0 | 6480 | 7290 | 8100 | 8910 | 9720 | 81 | 0 | 6480 | 8910 | 9720 | 10530 | 11340 | 81 | 0 | 6480 | 10530 | 11340 | 12150 | 12960
82 | 0 | 3280 | 4100 | 4920 | 5740 | 6560 | 82 | 0 | 3280 | 5740 | 6560 | 7380 | 8200 | 82 | 0 | 3280 | 7380 | 8200 | 9020 | 9840 | [8 empty] | 82 | 0 | 6560 | 7380 | 8200 | 9020 | 9840 | 82 | 0 | 6560 | 9020 | 9840 | 10660 | 11480 | 82 | 0 | 6560 | 10660 | 11480 | 12300 | 13120
83 | 0 | 3320 | 4150 | 4980 | 5810 | 6640 | 83 | 0 | 3320 | 5810 | 6640 | 7470 | 8300 | 83 | 0 | 3320 | 7470 | 8300 | 9130 | 9960 | [8 empty] | 83 | 0 | 6640 | 7470 | 8300 | 9130 | 9960 | 83 | 0 | 6640 | 9130 | 9960 | 10790 | 11620 | 83 | 0 | 6640 | 10790 | 11620 | 12450 | 13280
84 | 0 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 84 | 0 | 3360 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 | 84 | 0 | 3360 | 7560 | 8400 | 9240 | 10080 | [8 empty] | 84 | 0 | 6720 | 7560 | 8400 | 9240 | 10080 | 84 | 0 | 6720 | 9240 | 10080 | 10920 | 11760 | 84 | 0 | 6720 | 10920 | 11760 | 12600 | 13440
85 | 0 | 3400 | 4250 | 5100 | 5950 | 6800 | 85 | 0 | 3400 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 85 | 0 | 3400 | 7650 | 8500 | 9350 | 10200 | [8 empty] | 85 | 0 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 | 10200 | 85 | 0 | 6800 | 9350 | 10200 | 11050 | 11900 | 85 | 0 | 6800 | 11050 | 11900 | 12750 | 13600
86 | 0 | 3440 | 4300 | 5160 | 6020 | 6880 | 86 | 0 | 3440 | 6020 | 6880 | 7740 | 8600 | 86 | 0 | 3440 | 7740 | 8600 | 9460 | 10320 | [8 empty] | 86 | 0 | 6880 | 7740 | 8600 | 9460 | 10320 | 86 | 0 | 6880 | 9460 | 10320 | 11180 | 12040 | 86 | 0 | 6880 | 11180 | 12040 | 12900 | 13760
87 | 0 | 3480 | 4350 | 5220 | 6090 | 6960 | 87 | 0 | 3480 | 6090 | 6960 | 7830 | 8700 | 87 | 0 | 3480 | 7830 | 8700 | 9570 | 10440 | [8 empty] | 87 | 0 | 6960 | 7830 | 8700 | 9570 | 10440 | 87 | 0 | 6960 | 9570 | 10440 | 11310 | 12180 | 87 | 0 | 6960 | 11310 | 12180 | 13050 | 13920
88 | 0 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 88 | 0 | 3520 | 6160 | 7040 | 7920 | 8800 | 88 | 0 | 3520 | 7920 | 8800 | 9680 | 10560 | [8 empty] | 88 | 0 | 7040 | 7920 | 8800 | 9680 | 10560 | 88 | 0 | 7040 | 9680 | 10560 | 11440 | 12320 | 88 | 0 | 7040 | 11440 | 12320 | 13200 | 14080
89 | 0 | 3560 | 4450 | 5340 | 6230 | 7120 | 89 | 0 | 3560 | 6230 | 7120 | 8010 | 8900 | 89 | 0 | 3560 | 8010 | 8900 | 9790 | 10680 | [8 empty] | 89 | 0 | 7120 | 8010 | 8900 | 9790 | 10680 | 89 | 0 | 7120 | 9790 | 10680 | 11570 | 12460 | 89 | 0 | 7120 | 11570 | 12460 | 13350 | 14240
90 | 0 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 90 | 0 | 3600 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 90 | 0 | 3600 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | [8 empty] | 90 | 0 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 90 | 0 | 7200 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 | 90 | 0 | 7200 | 11700 | 12600 | 13500 | 14400
91 | 0 | 3640 | 4550 | 5460 | 6370 | 7280 | 91 | 0 | 3640 | 6370 | 7280 | 8190 | 9100 | 91 | 0 | 3640 | 8190 | 9100 | 10010 | 10920 | [8 empty] | 91 | 0 | 7280 | 8190 | 9100 | 10010 | 10920 | 91 | 0 | 7280 | 10010 | 10920 | 11830 | 12740 | 91 | 0 | 7280 | 11830 | 12740 | 13650 | 14560
92 | 0 | 3680 | 4600 | 5520 | 6440 | 7360 | 92 | 0 | 3680 | 6440 | 7360 | 8280 | 9200 | 92 | 0 | 3680 | 8280 | 9200 | 10120 | 11040 | [8 empty] | 92 | 0 | 7360 | 8280 | 9200 | 10120 | 11040 | 92 | 0 | 7360 | 10120 | 11040 | 11960 | 12880 | 92 | 0 | 7360 | 11960 | 12880 | 13800 | 14720
93 | 0 | 3720 | 4650 | 5580 | 6510 | 7440 | 93 | 0 | 3720 | 6510 | 7440 | 8370 | 9300 | 93 | 0 | 3720 | 8370 | 9300 | 10230 | 11160 | [8 empty] | 93 | 0 | 7440 | 8370 | 9300 | 10230 | 11160 | 93 | 0 | 7440 | 10230 | 11160 | 12090 | 13020 | 93 | 0 | 7440 | 12090 | 13020 | 13950 | 14880
94 | 0 | 3760 | 4700 | 5640 | 6580 | 7520 | 94 | 0 | 3760 | 6580 | 7520 | 8460 | 9400 | 94 | 0 | 3760 | 8460 | 9400 | 10340 | 11280 | [8 empty] | 94 | 0 | 7520 | 8460 | 9400 | 10340 | 11280 | 94 | 0 | 7520 | 10340 | 11280 | 12220 | 13160 | 94 | 0 | 7520 | 12220 | 13160 | 14100 | 15040
95 | 0 | 3800 | 4750 | 5700 | 6650 | 7600 | 95 | 0 | 3800 | 6650 | 7600 | 8550 | 9500 | 95 | 0 | 3800 | 8550 | 9500 | 10450 | 11400 | [8 empty] | 95 | 0 | 7600 | 8550 | 9500 | 10450 | 11400 | 95 | 0 | 7600 | 10450 | 11400 | 12350 | 13300 | 95 | 0 | 7600 | 12350 | 13300 | 14250 | 15200
96 | 0 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 96 | 0 | 3840 | 6720 | 7680 | 8640 | 9600 | 96 | 0 | 3840 | 8640 | 9600 | 10560 | 11520 | [8 empty] | 96 | 0 | 7680 | 8640 | 9600 | 10560 | 11520 | 96 | 0 | 7680 | 10560 | 11520 | 12480 | 13440 | 96 | 0 | 7680 | 12480 | 13440 | 14400 | 15360
97 | 0 | 3880 | 4850 | 5820 | 6790 | 7760 | 97 | 0 | 3880 | 6790 | 7760 | 8730 | 9700 | 97 | 0 | 3880 | 8730 | 9700 | 10670 | 11640 | [8 empty] | 97 | 0 | 7760 | 8730 | 9700 | 10670 | 11640 | 97 | 0 | 7760 | 10670 | 11640 | 12610 | 13580 | 97 | 0 | 7760 | 12610 | 13580 | 14550 | 15520
98 | 0 | 3920 | 4900 | 5880 | 6860 | 7840 | 98 | 0 | 3920 | 6860 | 7840 | 8820 | 9800 | 98 | 0 | 3920 | 8820 | 9800 | 10780 | 11760 | [8 empty] | 98 | 0 | 7840 | 8820 | 9800 | 10780 | 11760 | 98 | 0 | 7840 | 10780 | 11760 | 12740 | 13720 | 98 | 0 | 7840 | 12740 | 13720 | 14700 | 15680
99 | 0 | 3960 | 4950 | 5940 | 6930 | 7920 | 99 | 0 | 3960 | 6930 | 7920 | 8910 | 9900 | 99 | 0 | 3960 | 8910 | 9900 | 10890 | 11880 | [8 empty] | 99 | 0 | 7920 | 8910 | 9900 | 10890 | 11880 | 99 | 0 | 7920 | 10890 | 11880 | 12870 | 13860 | 99 | 0 | 7920 | 12870 | 13860 | 14850 | 15840
100 | 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 100 | 0 | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 100 | 0 | 4000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | [8 empty] | 100 | 0 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 100 | 0 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 100 | 0 | 8000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000